ASUNTO:   PROCEDIMIENTO GENÉRICO PARA TENER SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LOS MUELLES 10,12 Y 14

- Realizar una petición de suministro en las oficinas de Iberdrola Alicante, esta petición debe ir acompañada de:

  - Un plano se situación

  - Un plano de emplazamiento donde se identifique que potencia se requiere en cada zona.

- Realizar un Proyecto Técnico y visado en colegio oficial, tramitarlo en la Consellería de Industria y obtener el Boletín/es de la instalación eléctrica ( este boletín puede ser eventual, por un periodo de tiempo que dura el evento).

- Realizar la instalación de B.T. por un instalador autorizado que se ajuste al proyecto y atienda a la demanda solicitada de suministro. La instalación en B.T. en los muelles debe tener el VºBº de los servicios técnicos de la A.P.A.

- Con el boletín/es ir a la oficina de Iberdrola y contratar, firmar contrato/s y pagar los derechos de acometida/s y de enganche/s.

- Entregar una copia del boletín a la A.P.A

Alicante a 17 de Marzo de 2009

Unidad de Mantenimiento y Conservación

Fdo.: Tomás de las Nieves Alberola